## 小鼠笼架（70笼位）

悬挂式不锈钢小鼠笼架 1400*430*1500mm

配置小鼠笼（290*178*160mm）*70个

型号：ZK-XG  五层双面  含70个聚丙烯pp鼠笼 带饮水壶及网盖

架子材料：选304不锈钢，耐酸碱腐蚀，钢丝均匀排列，焊点牢固平整无毛刺。

笼盒：选用聚丙烯PP材料，白色、不透明，耐高温可重复使用。

网盖：不锈钢，耐酸碱腐蚀，钢丝均匀排列，焊点牢固，焊接处光滑平整无毛刺。

## 小鼠水壶  200ml  方瓶

瓶体为聚丙稀PP材质白色半透明，或聚碳酸酯PC材质全透明，可121度高温高压消毒，瓶塞为橡胶或硅胶材质，吸管为不锈钢材质。

参考图片：