横河CW500便携式功率计,利用当前呼叫停止调查,易于使用的导航屏幕和蓝牙和SD卡进行通信和数据日志记录。 这些特性让用户友好的电力消耗和电能质量测量领域,符合IEC61000-4-30类美国本标准规定两个类似评级的计量器具必须在一定比例衡量对方暴露在相同的信号。

公用事业和变电站含有大数组的变压器、发电机和电气分销网络。 保持这样的底层结构的健康和安全,可靠的电能质量分析仪是必要的。 这不仅电能质量分析仪应该能够记录单多阶段的权力,但也趋势和监控异常等电力系统电压凹陷、膨胀和下降,以及闪烁,侵入电流,和需求的变化。 CW500电能质量监测是非常适合这项任务由于其:

#### 多样的功能

- 日志从单相两线三相四线系统,以及介于两者之间的

- 获取电力系统电压跌落等违规行为,下降,膨胀和日志软件包RAM或SD卡

- 谐波的日志高达50订单

- 矢量显示方便跟踪电压/电流相位关系

#### 可移植性

- 小形状系数和电池输入允许用户把这个单位在任何地方,任何时候

- 使用免费的CW500日志数据查看器远程连接到单位或查看实时事件

#### 易用性

- 快速、轻松地设置单元之间转移或查看记录变量和波形

- 支持USB,蓝牙

- 设置一个预定的记录长度或安排或日志数据的开始时间和持续时间

### 关键特性

- 功率测量和日志记录

- 电能质量测量

- 用户支持

- 分析数据和报告生成

### 功率测量

电源线和输入通道:3 CH电压,4 CH目前夹调查。

1 p2w(4系统),1 p3w(2系统),3 p3w2current(2系统),3 p3w3current 3 p4w

功率测量项目:

瞬时,平均、最大、最小值为每个设置时间:

电压/电流/功率(活跃,反应性,明显)/功率因数/相角/频率/计算移相电容/直流电压值2 CH。

集成的价值

能源(活跃,反应性,明显),需求的变化(列表或图形显示一个特定的时期,作为一个整体)

记录间隔时间

1/2/5/10/15/20/30第二,1/2/5/10/15/20/30分钟,1小时/ 2小时

记录方法

手动、时间周期

估计和2 GB的SD卡记录长度

- 记录长度缩短根据电能质量事件的数量。

- 只包括SD记忆卡或专用的SD记忆卡是保证。

配件：

96060呼叫停止调查

φ40 mm 2 AC,泄漏电流测量。

96061呼叫停止调查

φ18 50毫米AC,负载电流测量。

96062呼叫停止调查

φ24 mm 100 AC,负载电流测量。

96063呼叫停止调查

φ30 mm 200 AC,负载电流测量。

96064呼叫停止调查

φ40 mm 500 AC,负载电流测量。

96065呼叫停止调查

max。 约。 110毫米

AC 1000一个灵活的类型负载电流测量

96066呼叫停止调查

max。 约。 150毫米

AC 3000 3 CH负载电流测量。

98031电源适配器

电源从测量线(100 - 240 V)

93047便携式

与磁铁

99073转换电缆(Banana-DIN)

96030、96033、96036

93046年手提箱

CW500和呼叫停止调查可以得到控制

97060 SD记忆卡(2 GB)

2 GB的SD记忆卡

98078电压探针

1套4个人电脑红色黑色白色蓝色Ø约4毫米,3 m

98082延长电缆

扩展有线呼叫停止调查